АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕРЦЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- КОНОШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2022 года                                                                                                 № 26

Об оснащении территории общего пользования первичными средствами

тушения пожаров и противопожарным инвентарем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории муниципального образования Ерцевское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам необходимо иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Ерцевское сельское поселение (Приложение 1).

- Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми необходимо оснащать пожарные щиты (Приложение 2)

- Утвердить перечень мест, подлежащими оборудованию пожарными щитами.

(Приложение 4)

- Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Ерцевский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Ерцевское».

- Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления осуществляет глава МО «Ерцевское».

И.О. Главы МО

Ерцевского сельское поселение                                                           А.В. Каликина

Приложение 1

к Постановлению

администрации МО Ерцевское

сельское поселение

от 16.05.2022 г № 26

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования  Ерцевское сельское поселение

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение 2

Утверждено постановлением

администрации МО Ерцевское

сельское поселение

от 16.05.2022 г № 26

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснащать пожарные щиты

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

Приложение № 3

Утверждено   постановлением

администрации МО Ерцевское

сельское поселение

от 16.05.2022 г № 26

Перечень мест

подлежащих оборудованию пожарными щитами

| Наименование места, подлежащего оборудованию пожарными щитами | Адрес, место расположения |
| --- | --- |
| МО «Ерцевское» |  |
| МУП «Ерцевские тепловые сети» | п. Ерцево, ул. Северная, 7а; п. Ерцево, ул.Комсомольская,9 |
| Учреждение ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области | п. Ерцево, ул. Динамо, 26 |
| Учреждение МБУК «Ерцевский центр досуга» | п. Ерцево, ул. Гагарина,22а |
| Управляющая организация ООО «Луч» | п. Ерцево, ул.Гагарина,12 |
| МБОУ «Ерцевская СОШ им. С.И. Бочарова» | п. Ерцево, ул. Южная, 16а |
| МБОУ д/сад «Звёздочка» | п. Ерцево, ул. Южная, 30; п. Ерцево, ул. Комсомольская, 4 |
| Филиал ЦМСР № 2 ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России по Архангельской области | п. Ерцево, ул. Больничная, 1 |

* В случае возникновения пожара первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь, расположенные на территории предприятий, учреждений и организаций, используется как на своих подведомственных объектах, так и на территории населенных пунктов по согласованию с организациями.